| «ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |  |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Архангельского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы от 30.08.2017 № 85 (в редакции постановление администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района от 12.03.2020 года №39) |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2018-2020 годы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| Исполнители и соисполнители подпрограммы | Администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы | Цель подпрограммы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | Основные задачи подпрограммы: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (МКД); - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| Целевые показателей подпрограммы | -Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования -Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования -Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования -Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования -Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) -Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) -Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды -Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы: Период: 2018 – 2020 гг |
| Объемы и источники финансирования, с разбивкой на этапы реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 30,0 тыс. рублей, в том числе средства: - федерального бюджета – 0 тыс. рублей; - краевого бюджета – 0 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 30 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 0 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | За период реализации подпрограммы в сопоставимых условиях планируется достичь: 1) снижение объемов потребляемых энергоресурсов и воды в течение 5 лет с ежегодным снижением не менее чем на - 3% от объема, фактически потребленного в 2018 году в натуральном выражении, всего 22 тыс. т.у.т; 2) экономии бюджетных средств на оплату энергетических ресурсов и воды от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении, всего - 152 тыс. рублей 3) снижение значений целевых показателей в течение 3 лет с ежегодным снижением не менее чем на - 30% по отношению к 2018 году |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Заместитель главы администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |

Введение

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от         23 ноября 2009 году  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказами министерства энергетики РФ от 30.06.2014г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Подпрограмма ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы» (далее – Подпрограмма) содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Архангельском сельском поселении Тихорецкого района.

1. Общие сведения

1.1. Административно-территориальное деление Архангельского сельского поселения Тихорецкого района-

Администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района;

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельская библиотечная система Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»;

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский Дом Культуры Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»;

- Муниципальное казенное учреждение  « Малороссийский сельский Дом Культуры Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»;

-Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Архангельского сельского поселения Тихорецкого района.

1.2. На территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района услуги поставки энергетических ресурсов и воды осуществляют:

1) электрическая энергия –  ПАО «ТНС энерго Кубань»;

2) тепловая энергия – МУП ТГП ТР «Тихорецктепло»;

3) природный газ –   ЗАО «Тихорецкгазсервис»;

4) холодная вода –    МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Архангельского СПТР»;

5) водоотведение –    МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Архангельского СПТР».

1.3. Общие технические характеристики объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправления Архангельского сельского поселения Тихорецкого района» представлены в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п |  | Количество объектов (ед.) | Общая площадь объектов (м2) | Общее количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание администрации Архангельского сельского поселения | 1 | 499,2 | 25 |
| 2 | Многоквартирный дом | 1 | 699,9 | 33 |
| 3 | Здание магазина | 1 | 49,6 | - |

1.4. Общие технические характеристики объектов, находящихся в ведении муниципальных учреждений представлены в Таблице №2.

Таблица №2

| № п/п |  | Количество муниципальных учреждений (ед.) | Общая площадь объектов (м2) | Общее количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения культуры | 3 | 3419,5 | 32 |

1.5. Структура потребления энергоресурсов и воды за 5-и летний период на территории Архангельского сельского поселения, а также в разрезе объектов муниципального сектора, жилищного фонда (МКД), коммунальной инфраструктуры, транспортного комплекса представлена в Таблице №3.

Таблица №3

| № п/п | Наименование энергоресурса и воды | Единица измерения | Потребление энергоресурсов и воды за 5-и летний период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Всего по поселению (Общий объем потребления энергоресурсов и воды на территории муниципального образования) |
| 1.1 | Электрическая энергия | кВт*ч | 1058,2 | 214,7 | 214,5 | 213,5 | 214,2 | 201,3 |
| 1.2 | Тепловая энергия | Гкал | 1707 | 340 | 341 | 340 | 345 | 341 |
| 1.3 | Природный газ | м3 | 62,3 | 10,4 | 11,5 | 12 | 14,4 | 14 |
| 1.4 | Топливо | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Моторное топливо | т.у.т | 98 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 20 | 19,3 |
| 1.6 | Холодная вода | тыс. м3 | 2744 | 550 | 551 | 552 | 550 | 541 |
| 1.7 | Горячая вода | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Муниципальный сектор (Потребление энергоресурсов и воды, используемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями) |
| 2.1 | Электрическая энергия | кВт*ч | 920 | 188 | 188 | 185 | 186 | 173 |
| 2.2 | Тепловая энергия | Гкал | 1707 | 340 | 341 | 340 | 345 | 341 |
| 2.3 | Природный газ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Холодная вода | м3 | 1892 | 376 | 380 | 381 | 380 | 375 |
| 2.5 | Горячая вода | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Жилищный фонд (МКД) (Потребление энергоресурсов и воды потребителями МКД) |
| 3.1 | Электрическая энергия | кВт*ч | 95,5 | 18,0 | 18,0 | 19,9 | 19,85 | 19,8 |
| 3.2 | Тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Природный газ (иные системы отопления) | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Природный газ (индивидуальные .системы отопления) | тыс.м3 | 62,3 | 10,4 | 11,5 | 12,0 | 14,4 | 14,0 |
| 3.5 | Холодная вода | м3 | 355 | 75 | 73 | 71 | 70 | 66 |
| 3.6 | Горячая вода | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Коммунальная инфраструктура (Потребление энергоресурсов и воды, используемых предприятиями и организациями коммунальной инфраструктуры) |
| 4.1 | Электрическая энергия | кВт*ч | 42,7 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,5 |
| 4.2 | Тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Природный газ | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Топливо | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Холодная вода | м3 | 497 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Горячая вода | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Транспортные средства, используемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями |
| 5.2.1 | Моторное топливо | т.у.т | 98 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 20 | 19,3 |

1.6. Информация об оснащенности точек поставки энергоресурсов и воды приборами учета в целом на территории Архангельского сельского поселения в целом, а также в разрезе объектов муниципального сектора, жилищного фонда (МКД), коммунальной инфраструктуры, транспортного комплекса  представлена в Таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Вид энергоресурса и воды | Оснащенность приборами учета(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1. Всего по району/городу (Общие показатели оснащения приборами учета энергоресурсов и воды на территории муниципального образования) |
| 1.1 | Электрическая энергия | 100 | 100 |
| 1.2 | Тепловая энергия | 100 | 100 |
| 1.3 | Природный газ | 100 | 100 |
| 1.4 | Холодная вода | 100 | 100 |
| 2. Муниципальный сектор (Показатели оснащения приборами учета энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями) |
| 2.1 | Электрическая энергия | 100 | 100 |
| 2.2 | Тепловая энергия | 100 | 100 |
| 2.3 | Холодная вода | 100 | 100 |
| 3. Жилищный фонд (МКД) (Показатели оснащения приборами учета энергоресурсов и воды МКД) |
| 3.1 | Электрическая энергия | 100 | 100 |
| 3.2 | Природный газ | 100 | 100 |
| 3.3 | Холодная вода | 100 | 100 |
| 4. Коммунальная инфраструктура (Показатели оснащения приборами учета энергоресурсов и воды, используемых предприятиями и организациями коммунальной инфраструктуры) |
| 4.1 | Электрическая энергия | 100 | 100 |
| 4.2 | Холодная вода | 100 | 100 |

1.7. Информация об оплате за потребленные энергоресурсы и воду за 5-и летний период в целом на территории Архангельского сельского поселения, а также в разрезе органов местного самоуправления и муниципальных учреждений представлена в Таблице №5:

Таблица №5

| № п/п | Наименование энергоресурса и воды | Оплата энергоресурсов и воды за 5-и летний период (млн.руб.) | Среднегод. процент оплаты (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. Всего по поселению (Общие показатели оплаты энергоресурсов и воды на территории муниципального образования) |
| 1.1 | Электрическая энергия | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 100 |
| 1.2 | Тепловая энергия | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 100 |
| 1.3 | Природный газ | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 100 |
| 1.4 | Топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Моторное топливо | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| 1.6 | Холодная вода | 0,008 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 100 |
| 1.7 | Горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Муниципальный сектор (Показатели оплаты энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями) |
| 2.1 | Электрическая энергия | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 100 |
| 2.2 | Тепловая энергия | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 100 |
| 2.3 | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Холодная вода | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 100 |
| 2.5 | Горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Жилищный фонд (МКД) (Показатели оплаты энергоресурсов и воды потребителями МКД) |
| 3.1 | Электрическая энергия | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 100 |
| 3.2 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Природный газ (индивидуальные системы отопления) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| 3.4 | Природный газ (иные системы отопления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Холодная вода | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 100 |
| 3.6 | Горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Коммунальная инфраструктура (Показатели оплаты энергоресурсов и воды, используемых предприятиями и организациями коммунальной инфраструктуры) |
| 4.1 | Электрическая энергия | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 100 |
| 4.2 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Холодная вода | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 100 |
| 4.6 | Горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Транспортный комплекс |
| 5.1. Транспортные средства, используемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями |
| 5.1.1 | Моторное топливо | т.у.т. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |

1.8. Информация об объектах уличного освещения в Архангельском сельском поселении по состоянию на 01.01.2018 года представлена в таблице №6.

Таблица №6

| № п/п |  | Фактический объем потребления электрической энергии объектами уличного освещения 2017 год (кВт*ч) | Оплата электрической энергии, потребленной объектами уличного освещения в 2017 году (млн.руб.) | Светильники уличного освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего светильников (шт) | Светодиодные светильники (шт) |
| 1 | Архангельское сельское поселение | 74659 | 0,6 | 1290 | 1290 |

2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Цели Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Архангельском сельском поселении за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Подпрограммы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация общих мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (МКД);

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;

- реализация иных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом местного самоуправления муниципального образования при разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2018-2020 годов.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Программа рассчитана на период 2018 – 2020 гг.  Реализация Программы осуществляется в N- этапов.

На 1 этапе (2018 – 2020 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

-Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

-Информационное обеспечению мероприятий, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

-Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества,

используемых, для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

-Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

-Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

-Информационное обеспечению мероприятий, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

-Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

-Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения;

-Информационное обеспечению мероприятий, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Целевые показатели

4.1. Перечень целевых показателей подпрограммы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2018-2020 годы» для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | кВт*ч/м2 | 20,8 | 20 | 19,8 |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 11,3 | 11 | 10,9 |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| 3. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (МКД) |  |  |
| 3.1 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 2,2 | 2,1 | 2 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | кВт*ч/м2 | 35 | 34 | 33 |
| 3.3 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 м2 общей площади) | тыс.м3/м2 | 50 | 49 | 48 |
| 4. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |
| 4.1 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 30 | 25 | 20 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3) | тыс.кВт*ч/м3 | 0,601 | 0,6 | 0,599 |

4.2. Расчет целевых показателей программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2018-2023 годов».

4.2.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

4.2.1.1. Доля  объема  электрической  энергии,  расчеты  за  которую

осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме

электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  на  территории

муниципального образования (мо.ээ ), определяется по формуле:

Дмо.ээ.учет = ( ОПмо.ээ.учет / ОПмо.ээ.общий)  100  (%),

где:

ОПмо.ээ.учет  -  объем  потребления  (использования)  на  территории

муниципального  образования  электрической  энергии,  расчеты  за  которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч;

мо.ээ.общий

ОП мо.ээ.общий  -  общий  объем  потребления  (использования)  на  территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт·ч.

4.2.1.2.  Доля  объема  тепловой  энергии,  расчеты  за  которую

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии,  потребляемой  (используемой)  на  территории  муниципального образования (Дмо.тэ ), определяется по формуле:

Дмо.тэ =  (ОПмо.тэ.учет / ОПмо.тэ.общий) Х 100  (%),

где:

ОП мо.тэ.учет  -  объем  потребления  (использования)  на  территории

муниципального  образования  тепловой  энергии,  расчеты  за  которую

осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

ОП мо.тэ.общий  -  общий  объем  потребления  (использования)  на  территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.

4.2.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой(используемой)  на  территории  муниципального  образования  (Дмо.хвс, определяется по формуле:

Д мо.хвс =  (ОП мо.хвс.учет / ОП мо.вс.общий) Х  100  (%),

где:

ОП мо.хвс.учет  -  объем  потребления  (использования)  на  территории

муниципального  образования  холодной  воды,  расчеты  за  которую

осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

ОП мо.хвс.общий  -  общий  объем  потребления  (использования)  на  территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

4.2.1.4. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  природного  газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования Дмо.газ, определяется по формуле:

Д мо.газ =  (ОП мо.газ.учет / ОП мо.газ.общий)  100  (%),

где:

ОП мо.газ.учет  -  объем  потребления  (использования)  на  территории

муниципального  образования  природного  газа,  расчеты  за  который

осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

ОП мо.газ.общий  -  общий  объем  потребления  (использования)  на  территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м.

4.2.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:

Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения

энергетической  эффективности  в  муниципальном  секторе  рассчитываются следующим образом:

4.2.2.1.  Удельный  расход  электрической  энергии  на  снабжение  органов

местного  самоуправления  и  муниципальных  учреждений  (в  расчете  на  1  кв.метр общей площади) (Уээ.мо ) определяется по формуле:

У ээ.мо = ОП ээ.мо / П мо (кВт·ч/кв. м),

где:

ОП ээ.мо  -  объем  потребления  электрической  энергии  в  органах  местногосамоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч;

Пмо  -  площадь  размещения  органов  местного  самоуправления  и

муниципальных учреждений, кв. м.

4.2.2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Утэ.мо определяется по формуле:

У тэ.мо = ОП тэ.мо / Пмо (Гкал/кв. м),

где:

ОП тэ.мо  -  объем  потребления  тепловой  энергии  в  органах  местного

самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

П мо -  площадь  размещения  органов  местного  самоуправления  и

муниципальных учреждений, кв. м.

4.2.2.3.  Удельный  расход  холодной  воды  на  снабжение  органов  местного самоуправления  и  муниципальных  учреждений  (в  расчете  на  1  человека)  (Ухвс.мо определяется по формуле:

У хвс.мо = ОП хвс.мо / Кмо (куб. м/чел.),

где:

ОП хвс.мо  -  объем  потребления  холодной  воды  в  органах  местного

самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

Кмо  -  количество  работников  органов  местного  самоуправления  и

муниципальных учреждений, чел.

4.2.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (МКД):

4.2.3.1.Удельный  расход  холодной  воды  в  многоквартирных  домах  (врасчете на 1 жителя) (Умо.хвс.мкд определяется по формуле:

У мо.хвс.мкд = ОП мо.хвс.мкд / К мо.мкд (куб. м/чел.),

где:

ОП мо.хвс.мкд -  объем  потребления  (использования)  холодной  воды  в многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  муниципального

образования, куб. м;

К мо.мкд -  количество  жителей,  проживающих  в  многоквартирных  домах,

расположенных на территории муниципального образования, чел.

4.2.3.2. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах(в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Умо.ээ.мкд определяется по формуле:

мо.ээ.мкд мо.ээ.мкд мо.мкд

У мо.ээ.мкд = ОП мо.ээ.мкд / П мо.мкд (кВт·ч/кв. м),

где:

ОП мо.ээ.мкд  - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  муниципального образования, кВт·ч;

П мо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

4.2.3.3.  Удельный  расход  природного  газа  в  многоквартирных  домах  с индивидуальными  системами  газового  отопления  (в  расчете  на  1  кв.  метр общей площади) (Умо.газ.учет.мкд определяется по формуле:

мо.газ.учет.мкд мо.газ.учет.мкд мо.газ.учет.мкд

У мо.газ.учет.мкд = ОП мо.газ.учет.мкд / К мо.газ.учет.мкд (тыс. куб. м/кв. м),где:

ОП мо.газ.учет.мкд  -  объем  потребления  (использования)  природного  газа  в многоквартирных  домах  с  индивидуальными  системами  газового  отопления,расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

К мо.газ.учет.мкд  -  площадь  многоквартирных  домов  с  индивидуальными системами  газового  отопления  на  территории  муниципального  образования, кв. м.

4.2.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения

энергетической  эффективности  в  системах  коммунальной  инфраструктуры рассчитываются следующим образом:

4.2.4.1.  Доля  потерь  воды  при  ее  передаче  в  общем  объеме  переданной воды (Дмо.вс.потери определяется по формуле:

Дмо.вс.потери=(ОПмо.вс.передача/ОПмо.гвс.общий+ОПмо. хвс.общий+ ОПмо.вс.передача))Х100 (%),где:

ОП мо.вс.передача -  объем  потерь  воды  при  ее  передаче  на  территории муниципального образования, тыс. куб. м;

ОП мо.гвс.общий  -  общий  объем  потребления  (использования)  на  территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

мо.хвс.общий

ОП мо.хвс.общий  -  общий  объем  потребления  (использования)  на  территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

4.2.4.2.  Удельный  расход  электрической  энергии,  используемой  для

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)(Умо.ээ.передача.вс), определяется по формуле:

Умо.ээ.передача.вс=ОПмо.ээ.передача.вс/(ОПмо.гвс.общий+ОПмо.хвс.

общий +ОПмо.вс.передача (тыс.кВт·ч/тыс. куб. м),

где:

ОП ээ.передача.вс  -  объем  потребления  электрической  энергии  для  передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования,тыс. кВт·ч;

ОП мо.вс.передача  -  объем  потерь  воды  при  ее  передаче  на  территории муниципального образования, тыс. куб. м;

ОП общий мо.гвс  -  общий  объем  потребления  (использования)  на  территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

мо.хвс.общий

ОП мо.хвс.общий -  общий  объем  потребления  (использования)  на  территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

4.2.4.3 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (Умо.ээ.водоотведение, определяется по формуле:

Умо.ээ.водоотведение=ОП мо.ээ.водоотведение /Омо.вс.отведение(тыс. кВт·ч/куб. м),

где:

ОП мо.ээ.водоотведение  -  объем  потребления  электрической  энергии  в  системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

О мо.вс.отведение  -  общий  объем  водоотведенной  воды  на  территории муниципального образования, куб. м.

4.2.5.  Удельный  расход  электрической  энергии  в  системах  уличного

освещения  (на  1  кв.  метр  освещаемой  площади  с  уровнем  освещенности,

соответствующим установленным нормативам) (Умо.ээ.освещение определяется по формуле:

Умо.ээ.освещение = ОП мо.ээ.освещение / П мо.освещение (кВт·ч/кв. м),

где:

ОП мо.ээ.освещение  -  объем  потребления  электрической  энергии  в  системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч;

П мо.освещение  -  общая  площадь  уличного  освещения  территории

муниципального образования на конец года, кв. м.

5. Мероприятия

подпрограммы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2018-2020 годы»

Подпрограмма ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы» состоит из 4-х разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с задачами Подпрограммы:

Раздел 1. Общие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.1. Мероприятия, направленные на оснащение приборами учета энергоресурсов и воды объектов, подключенных к сетям централизованного электро-, тепло-, газо-, водоснабжения на территории Архангельского сельского поселения.

-Установка недостающих приборов учета учета энергетических ресурсов

-Оснащение зданий и строений энергосберегающими лампами

-Сбор и систематизация исходных данных месячного потребления энергоресурсов

- Проведение информацинно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди персонала

- Поверка приборов учета энергетических ресурсов

Раздел 2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе.

2.1. Мероприятия, направленные на достижение экономии энергетических ресурсов и воды, потребляемых (используемых)  органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

-Установка недостающих приборов учета учета энергетических ресурсов

-Оснащение зданий и строений энергосберегающими лампами

-Сбор и систематизация исходных данных месячного потребления энергоресурсов

- Проведение информацинно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди персонала

- Поверка приборов учета энергетических ресурсов

2.2. Мероприятия, направленные на достижение экономии потребляемой электрической энергии, в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) по реконструкции и модернизации систем уличного освещения органами местного самоуправления.

-Установка недостающих приборов учета учета энергетических ресурсов

-Оснащение систем уличного освещения энергосберегающими лампами

-Сбор и систематизация исходных данных месячного потребления энергоресурсов

- Поверка приборов учета энергетических ресурсов

2.4. Мероприятия, направленные на выявление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды, на организацию постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества.

2.5. Мероприятия, направленные на организацию порядка управления (эксплуатации) бесхозяйственными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической, тепловой энергии и воды, с момента выявления таких объектов.

2.6. Мероприятия, направленные на информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе распространение в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области.

Раздел 3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (МКД).

3.1. Мероприятия, направленные на достижение экономии потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах (МКД), в том числе с индивидуальными и иными системами отопления.

-Установка недостающих приборов учета учета энергетических ресурсов

-Оснащение зданий и строений энергосберегающими лампами

-Сбор и систематизация исходных данных месячного потребления энергоресурсов

- Проведение информацинно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди жильцов

- Поверка приборов учета энергетических ресурсов

Раздел 4. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

4.1. Мероприятия, направленные на снижение потребляемого объема электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения.

-Установка недостающих приборов учета учета энергетических ресурсов

-Оснащение зданий и строений энергосберегающими лампами

-Сбор и систематизация исходных данных месячного потребления энергоресурсов на предприятии

- Проведение информацинно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди персонала

- Ежегодная ревизия запорной арматуры, контроль за инженерными коммуникациями

- Поверка приборов учета энергетических ресурсов

4.2. Мероприятия, направленные на снижение уровня потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.

-Установка недостающих приборов учета учета энергетических ресурсов

-Оснащение зданий и строений энергосберегающими лампами

-Сбор и систематизация исходных данных месячного потребления энергоресурсов на предприятии

- Проведение информацинно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди персонала

- Ежегодная ревизия запорной арматуры, контроль за инженерными коммуникациями

- Поверка приборов учета энергетических ресурсов

# ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель | эффективное использование энергетических ресурсов Архангельского сельского поселения Тихорецкого района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
| Задача | создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | улучшение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  | снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| 3 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций(приобретение энергосберегающих ламп) |  | 2018 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых, для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  | улучшение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| 5 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |  |  |  |  |  |  |  | улучшение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| 6 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | улучшение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| 7 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  | улучшение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| 8 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения |  |  |  |  |  |  |  | улучшение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| 9 | Информационное обеспечению указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части мероприятий, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности(приобретение листовок, бумаги для принтера) |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2018 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

# 6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Архангельского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Архангельского сельского поселения Тихорецкого района составит 30,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 10,0 тыс. рублей

2019 год – 10,0 тыс. рублей

2020 год – 10,0 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

7.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Архангельского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»

Заместитель главы Архангельского

сельского поселения Тихорецкого района                                          Н.А. Булатова