ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 12.09.2016                                                                                                        № 215

станица Архангельская

Об утверждении  технического задания на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района  по развитию системы водоснабжения и водоотведения Архангельского сельского поселения Тихорецкого района

на 2017-2021 годы

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года       N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ Архангельского сельского поселения Тихорецкого района по развитию системы водоснабжения и водоотведения Архангельского сельского поселения Тихорецкого района  на 2017-2021 годы.

2.Общему отделу администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района (Черемисина)) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте  arhangelskay @ list. ru

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Булатову.

Глава Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района                                                            Е.М.Абашкин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района

от 12.09.2016  № 215

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы  МУП ЖКХ Архангельского сельского поселения Тихорецкого района  по развитию системы водоснабжения и водоотведения Архангельского сельского поселения Тихорецкого района на 2017 – 2021  годы

1.Основание для разработки инвестиционной программы:

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

решение Совета Архангельского сельского поселения Тихорецкого района  от 12.10.2010 № 113 «Об утверждении генерального плана Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»;

решение Совета Архангельского сельского поселения Тихорецкого района  от 14.12.2015 № 82 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Архангельского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2019 годы и на период до 2025 года»;

исходные данные, имеющиеся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

данные комитета архитектуры и градостроительства МО Тихорецкий район  о перечне объектов строительства в Архангельском сельском поселении  на 2016-2025 годы.

1.Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо

подключить к централизованным системам водоснабжения

| № п/п | Места расположения подключаемых объектов | Объем необходимых подключаемых нагрузок, м3/час | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство станции технического обслуживания автомобилей Архангельский с/о, вдоль ФАД "Кавказ" км 58+350 м (слева) | 0,007 | 2017-2021 |
| 2 | Строительство детского кафе с банкетным залом ст.Архангельская, ул.Ленина, 2 "Б" | 0,027 | 2018-2021 |
| 3 | Строительство магазина ст.Архангельская, ул.Первомайская, 62 | 0,007 | 2017-2021 |
| 4 | Строительство офиса врача общей практики ст.Архангельская, ул.Первомайская, 95 | 0,014 | 2017-2021 |
| 5 | Строительство магазина ст.Архангельская, в районе нежилого здания по ул.Фрунзе, 30 | 0,007 | 2017-2021 |
| 13 | Частная застройка в границах поселения | 0,33 | 2016-2021 |
|  | Итого: |  |  |

2.Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района.

3.Разработчик инвестиционной программы:

МУП ЖКХ Архангельского сельского поселения Тихорецкого района

4.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения потребителей;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения и водоотведения;

повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности объектов водоснабжения и водоотведения;

расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Задачи:

обеспечение потребности в услугах централизованных систем водоснабжения и водоотведения населения города при приросте численности населения в расчетный период;     	- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения.

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

5.Требования к инвестиционной программе:

Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

Паспорт программы.

Введение.

Правовое обоснование программы.

Принципы формирования инвестиционной программы.

Порядок разработки и реализации инвестиционной программы:

цели и задачи программы;

сроки и этапы реализации программы (на период 2017 – 2021  годы);

формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод с разбивкой по годам;

организационный план реализации инвестиционной программы;

финансовый план реализации инвестиционной программы с указанием состава и структуры финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

показатели эффективности инвестиционной программы;

предложения о прогнозных значениях тарифов на услуги МУП ЖКХ Архангельского сельского поселения для потребителей;

иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия указанные в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утвержденными нормами ПДС. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1.

Мероприятия по реконструкции (созданию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | задачи | Сроки реализация мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ремонт водопроводной сети по ул. Станичная от жилого дома № 2 до улицы Степная | м | 210 п/этил трубы диаметром 63мм | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | до 31.12.2017 |
| 2 | ремонт водопроводной сети по ул. Курявого от распределительного колодца по ул. Карла-Маркса до ул. Курявого | м | 150 п/этил трубы диаметром 63мм | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | до 31.12.2017 |
| 3 | ремонт водопроводной сети по ул. Буденного от ул. Советской до жилого дома №23 | м | 250 п/этил трубы диаметром 110мм | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | до 31.12.2020 |
| 4 | ремонт водопроводной сети по ул. Гагарина от ул. Комсомольской до ул. Красной | м | 150 п/этил трубы диаметром 63мм | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | до 31.12.2017 |
| 5 | ремонт водопроводной сети по ул. Кирова от ул. Пролетарская до ул.Советская | м | 200 п/этил трубы диаметром 63мм | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | до 31.12.2020 |
| 6 | ремонт водопроводной сети поселок Малороссийский по пер. Южному от ул. Юбилейной до жилого дома № 17 | м | 260 п/этил трубы диаметром 63мм | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | в работе 2019 |
| 7 | ремонт водопроводной сети по пер.Гагарина от ул. Гагарина до жилого дома №1 | м | 300 п/этил трубы диаметром 63 мм | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | до 31.12.2018 |
| 8 | ремонт водопроводной сети по ул. Пушкина от жилого дома №2 до жилого дома №23 | м | 416 п/этил трубы диаметром 110мм | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | до 31.12.2021 |
| 9 | замена насосов ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6-16-140 ЭЦВ 8-25-125 | шт. | 3 | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2017 |
| 10 | замена насосов ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6-16-140 ЭЦВ 8-25-125 | шт. | 3 | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2018 |
| 11 | замена насосов ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6-16-140 ЭЦВ 8-25-125 | шт. | 3 | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2019 |
| 12 | замена насосов ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6-16-140 ЭЦВ 8-25-125 | шт. | 3 | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2020 |
| 13 | замена насосов ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6-16-140 ЭЦВ 8-25-125 | шт. | 3 | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2021 |

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Плановые значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

| № | Показатели | Ед. измерения | 2015г. факт | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Показатели качества системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,31 |
| 3. | Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 441,1 | 40,1 | 39,1 | 38,1 | 37,1 | 36,1 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 1,21 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (насосные станции 2,3 подъемов) | кВт*ч/куб. м | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатели качества системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля проб сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Аварийность сетей водоотведения | ед./км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Показатели энергетической эффективности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

6.Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в сроки, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

7.Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Архангельского сельского поселения Тихорецкого района на 2017-2021  годы МУП ЖКХ Архангельского сельского дорабатывает инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

Заместитель главы Архангельского

сельского поселения Тихорецкого района                                          Н.А.Булатова